# ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 / APPENDIX 2

ТИП АГРЕГАТА / UNIT TYPE

| КОМПРЕССОР COMPRESSOR | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Давление всасыван./Suction Pressure, Bar Темп-ра всасывания/Suction T°, C° Давление нагнетан./Discharge Pressure, Bar Темп-ра нагнетания/Discharge T°, C° |  |  |

| Рабочее время Operating time | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Кол-во часов (компрессор)/Nb of hours (compessor) |  |  |

| Максимальная сила тока Current limit | Ampere |
| --- | --- |

| МОТОРЫ КОМПРЕССОРА COMPRESSOR MOTORS | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Напряжен. на зажимах/Terminal voltage, V Номинал. мощность/Nominal power, kW Потребляемая мощность/Power input, kW Номинальный ток/Nominal current, A Потребляемый ток/Absorbed current, A |  |  |

| ИСПАРИТЕЛЬ EVAPORATOR | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Расход воды/Water flow, m³/h Т° воды на входе/Inlet water T°, C° Т° воды на выходе/Outlet water T°, C° Мощность/Сapacity, kW |  |  |

| Заправка хладагентом Refrigerant Charges |  |
| --- | --- |
|  | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| Заправка/charge, kg |  |  |

| КОНДЕНСАТОР CONDENSOR | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Расход воздуха/воды/Air/water flow, m³/h Температура на входе/Inlet T°, C° Температура на выходе/Outlet T°, C° Т° жидкости на выходе/Liquid outlet T°, C° Теплопроизвод-сть/Heating capacity, kW |  |  |

| Маслоохладитель OIL COOLER | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Т° масла на входе/Inlet oil T°, C° Т° масла на выходе/Outlet oil T°, C° Т° воды на входе/Inlet water T°, C° Т° воды на выходе/Outlet water T°, C° |  |  |

| ЭКОНОМАЙЗЕР economizer | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Т° жидкости на входе/Inlet liquid T°, C° Т° жидкости на выходе/Outlet liquid T°, C° Т° всасывания/Suction T°, C° Давление всасывания/Suction pressure, Bar |  |  |

| № заказа CIAT / CIAT AR °N | Дата / DATE | Ф.И.О. инженера / Technician name |
| --- | --- | --- |

| ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ МАСЛА OIL PRESSURE DIFFERENTIAL | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Давление масла / Н.Д. /Oil pressure/L.P. |  |  |
| Давление масла / В.Д. /Oil pressure/Н.P. |  |  |

| УРОВЕНЬ МАСЛА В СЕПАРАТОРЕ OIL LEVEL in SEPARATOR | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Высокий / High | ( | ( |
| Низкий / Low | ( | ( |

| ПРЕДОХРАНИТ. УСТРОЙСТВА SAFETIES | Контур №1 Circuit №1 | Контур №2 Circuit №2 |
| --- | --- | --- |
| Высокое давлен. Manuel / Н.P. manuel, Bar |  |  |
| Высокое давление PRS / H.P. PRS, Bar |  |  |
| Низкое давление / L.P.,Bar |  |  |
| Смазка / Lubrication, Bar |  |  |
| Предварительн.смазка / Prelubrication, Bar |  |  |
| Предел Т° масла / Oil T° limit, °C |  |  |
| Предел Т° нагнетания / Discharge T°limit,°C |  |  |
| Предел Т° замерзан./Anti-freezing T° limit, °C |  |  |
| Контроллер расхода воды / Water flow controller |  | Контроллер уровня масла / Oil level controller |

| Контроль давления конденсации CONDENSING PRESSURE CONTROL |
| --- |
| Вентиляторы/Fans | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пуск/Start, bar Остановка/Stop, bar |  |  |  |  |

Замечания / NOTES

| ВИЗА ЗАКАЗЧИКА/CUSTOMER VISA |
| --- |
| Ф.И.О./Name |  |
| Подпись / Signature Печать/Stamp |  |

# Text boxes

##### ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ          SCREW COMPRESSORS CHECK REPORT