Предпочтительно!

|  | Технические характеристики Мощность обогрева, кВт 10,4 Мощность охлаждения, кВт 9,7 Потребляемая мощность, кВт 3,61 Уровень шума, дБ 44 Расход воздуха, куб.м/ч 2100-2520 Вес внутреннего блока, кг 65,0 Вес наружного блока, кг 121,0 Габариты внутреннего блока, мм 1415х740х325 Габариты наружного блока, мм 1350х950х360 Состояние поставки Заказ Цена 161400,00 руб. |
| --- | --- |

Запасной вариант

|  | Технические характеристики Мощность обогрева, кВт 10,4 Мощность охлаждения, кВт 9,7 Потребляемая мощность, кВт 2,93 Уровень шума, дБ 70 Расход воздуха, куб.м/ч 2100-2520 Вес внутреннего блока, кг 65,0 Вес наружного блока, кг 121,0 Габариты внутреннего блока, мм 1415х740х325 Габариты наружного блока, мм 1350х950х360 Состояние поставки Заказ Цена 164100,00 руб. |
| --- | --- |