Коды ошибок LS/LU-H24TA(BA), LS/LU-H41TA(BA)

Остальные полупром

Коды ошибок LS/LU-18,24,48SB (колонны)

Коды ошибок LS/LU-H07—18KB2

| Operation | Timer | неисправность |
| --- | --- | --- |
| мигает | выключен | ошибка в управлении вентилятором более чем 1 мин |
| мигает | горит | обрыв или короткое замыкание термодатчика испарителя и ли температуры в помещении |
| выключен | мигает | Защита компрессора сработала 4 раза |
| горит | мигает | ошибка EEPROM |
| мигает | мигает | внутренняя ошибка электронной платы |

Коды ошибок LS/LU-H24(28)KB2

Коды ошибок LS/LU-HE09(12)KBA2